ПРОКУРАТУРА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Прокуратура Алтайского края

ПРОКУРАТУРА

БИЙСКОГО РАЙОНА

659300, г. Бийск, ул. Советская, 56

| 25.10.2018 |  | № | 01-20-2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| на № |  |  |  |

Нарушения законодательства при оказании услуг по технологическому присоединению.

Прокуратурой Бийского района во исполнение поручения прокуратуры края проведена проверка соблюдения прав граждан и законности деятельности организаций коммунального комплекса при осуществлении технологического присоединения.

По результатам проверки выявлены нарушения порядка осуществления технологического присоединения в деятельности 3 организаций, в том числе муниципального унитарного предприятия.

Так, выявлены факты нарушения сроков рассмотрения заявлений о подключении к системе теплоснабжения.

Также установлено, что договоры организации, оказывающие услуги по технологическому присоединения, с потребителями не заключают, что не соответствует требованиям законодательства.

В нарушение п. 95 Правил холодного водоснабжения в условиях подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения, выданных потребителям не указаны гарантируемый свободный напор в месте подключения (технологического присоединения) и геодезическая отметка верха трубы; разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска) и другие обязательные сведения.

Кроме того, установлено, что 2 организации, оказывающие указанные услуги, взимают с физических лиц плату за технологическое присоединение, в соответствии с прейскурантом цен без утвержденного в установленном порядке тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, что является нарушением порядка ценообразования.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района внесены 3 представления руководителям организаций, допустившим нарушения.

В отношении директоров 2 организаций возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка регулирования цен).

Автор публикации –  помощник прокурора Бийского района Жданова Т.Е.

| Прокурор района советник юстиции Е.С. Боровских |  |  |
| --- | --- | --- |

Жданова Т.Е., тел. 32-67-86